| Город |  |  |  |  |  |  | Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ 8-800-333-888-7 mail@vzljot.ru www.vzljot.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плательщик |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН / КПП |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка | самовывоз |  | Ж/Д |  | АВИА |  |  |
| Перевозчик |  |  |  |  |  |  |  |

| Заявка № |  | от «___»__________201 г. | Дата готовности | «___»____________201 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ МР УРСВ-5хх ц ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ АЭС*

| класс безопасности 3Н |  | класс безопасности 4Н |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о заказчике:

| Наименование конечного заказчика: |  |
| --- | --- |
| Ориентировочная дата поставки: |  |
| Код KKS ПЭА (преобразователи электроакустические): |  |
| Код KKS ВП (вторичный преобразователь): |  |
| Код KKS ИУ (измерительный участок): |  |
| Код KKS ИВП-24.24 (источник вторичного питания): |  |
| Наименование Блока и Трубопровода АЭС по назначению: |  |

Технические характеристики:

| Категория трубопровода в соответствии с правилами или РД (класс безопасности по ОПБ 88/97): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал трубопровода: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружный диаметр трубопровода, мм: | Толщина стенки, мм: |  |  |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды, °C: |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение прибора: УХЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки ИУ или проточной части расходомера: | на воздухе в помещении |
| Категория сварных соединений: |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование среды измерения: |  |  | Концентрация, %: |  |  |  |  |
| Состав жидкости: | массовая доля примесей, % объемная доля газа, %: |
| Температура измеряемой жидкости, °C: | мин: |  |  | макс: |  |  |  |
| Давление, МПа: | рабочее: |  |  | испытательное: |  |  |  |

Метрологические характеристики:

| Расход жидкости, кг/с: | мин: |  | макс: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая погрешность измерения: |  |  |  |  |

Исполнение вторичного преобразователя УРСВ:

| Исполнение УРСВ | 510 ц (одноканальный) | 522 ц (двухлучевой) | 544 ц (четырехлучевой) |
| --- | --- | --- | --- |
| количество, 1 шт. |  |  |  |

По умолчанию:

| токовые выходы в кол-ве: 1 |  | длина кабеля связи по заказу, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |
| 4 |  |
| источник вторичного питания, шт.: ИВП-24.24 |  |  | х | длина кабеля питания, м |  |

По заказу:

| Помехозащищенное исполнение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль по заказу: |  | универсальный (имп/част/логический)** |  |  |  | Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| Длина линии связи ПЭА-ВП, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерительный участок

ИУ-х11 (ПЭА Н-121 АТ до 170 градусов) DN: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200;

ИУ-х11 (ПЭА Н-125 АТ до 200 градусов) DN: 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900;

ИУ-х32 (ПЭА В-204 АТ, до 16 МПа)  DN: 10, 25, 40;

ИУ-х12 (ПЭА В-118 АТ, до 2,5 МПа) DN: 32, 40;

ИУ-х42 (ПЭА В-118 АТ, до 2,5 МПа) DN: 80, 100;

ИУ-х12 (ПЭА В-204 АТ, до 16 МПа) DN: 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600;

| DN, наружный диаметр, толщина стенки, материал трубопровода. |  | Тип ИУ: -x11, -x12, -x32, -x42 | Материал ИУ: Ст20/ 09Г2С/ 12X18H10T | Вварной, фланцованный | тип ПЭА Накладные: Н-121АТ; Н-125АТ; Врезные: В-204АТ (до 16 МПа); В-118АТ (до 2,5 МПа) | DN ИУ | Арматура |  |  |  |  |  | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Комплект №1 для фланцованного ИУ (ответные фланцы с патрубками, крепеж, прокладки) |  |  |  |  | Переходы на DN трубопровода |  |
|  | внутреннее антикоррозионное покрытие ИУ (DN от 80 и более) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИУ-х42 (ПЭА В-204 АТ, до 16 МПа) DN: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600;

Дополнительные устройства:

ПЭА в ЗИП, кол-во пар:

Примечания:

При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х,

значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием.

Ф.И.О.  принявшего заказ ______________________________________ тел._____________

| Наименование проектной организации, заполнившей исходные данные и ее адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий технолог |  |  |  |  |
| Отдел КИП |  |  |  |  |
|  | (фамилия и подпись) |  | (телефон) |  |